Ассоциация проектировщиков Южного округа АПЮО Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 603 СРО-П-195-15092017 Индивидуальный предприниматель Павлюкова Елена Геннадьевна Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации – 500 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту: "Магазин, расположенный по адресу: ул.Шолохова, г.Миллерово, Ростовская область" на земельном участке с КН 61:54:0093801:146 58 - 2022 – ГП 2022 год Ассоциация проектировщиков Южного округа АПЮО Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 603 СРО-П-195-15092017 Индивидуальный предприниматель Павлюкова Елена Геннадьевна Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации – 500 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту: "Магазин, расположенный по адресу: ул.Шолохова, г.Миллерово, Ростовская область" на земельном участке с КН 61:54:0093801:146 58 - 2022 – ГП ГИП Павлюкова Е.Г. 2022 год

|  |  | Основание для разработки документации Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту: «Магазин, расположенный по адресу: ул.Шолохова, г.Миллерово, Ростовская область» на земельном участке с КН 61:54:0093801:146, разработано на основании: - задания на проектирование, выданного заказчиком - № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» - Правила землепользования и застройки Миллеровского городского поселения Цель работы - обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, а именно от параметров разрешенного строительства в части изменения отступов от границ земельного участка в связи с иными характеристиками, которые неблагоприятны для застройки земельного участка (в порядке ст.40 Градостроительного кодекса РФ) . - Характеристика земельного участка Реконструируемое здание жилого дома располагается по ул.Шолохова, г.Миллерово, Ростовская область" на земельном участке с КН 61:54:0093801:146, на землях городского поселения, на земельном участке, находящемся в условиях сложившейся градостроительной ситуации ( сложившаяся застройка). Участок неправильной конфигурации в плане. Площадь земельного участка, согласно кадастровой выписке составляет 630 м2. На земельном участке имеется существующее здание магазина, в отношении которого предполагается произвести реконструкцию. Согласно Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, проектируемый объект расположен в Восточном планировочном районе в зоне ОД-1 - многофункциональная общественно-деловая зона. Категория земель - земли населённых пунктов. Разрешенное использование – магазины. На участке отсутствуют памятники архитектуры. Земельный участок ограничен: - с севера-земельным участком с КН 61:54:0120001:430 - с востока – территорией общего пользования по ул. Шолохова с расположенной на ней автомобильной дорогой; - с запада – полосой отвода железной дороги; - с юга - свободной от застройки муниципальной территорией; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - Обоснование отступления от требований ПЗЗ Миллеровского городского поселения. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений составляют - для иных видов общественной застройки: Минимальный отступ от здания до: - красной линии – 5м; - границы соседнего земельного участка – 3 м. В условиях реконструкции сложившейся застройки допускается размещение зданий, строений, сооружений по границе земельного участка, примыкающего к красной линии и (или) территории общего пользования, в том числе улице, проезду, береговой линии. Процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - общественной застройки – 80; - для объектов образования – 50; - для малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 60; Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: - максимальный процент озеленения не менее 15%; - площадь территории предназначенная для организации проездов и хранения транспортных средств не более 15% от площади земельного участка. При обследовании земельного участка на предмет определения места размещения объекта, выявлено: - на исследуемом земельном участке расположено существующее здание магазина с размерами в плане 2,8м х 4.8м. Общая площадь магазина 11,9м. Предусмотрена реконструкция существующего здания магазина с изменением его размером в плане до 8,0 х 65,0м. Площадь застройки объекта реконструкции составит 520м2. - участок имеет конфигурацию, не удобную для застройки, не позволяющую разместить реконструируемое здание магазина в соответствии с требованиями ПЗЗ Миллеровского городского поселения. - экономическая нецелесообразность освоения земельного участка при усло-вии соблюдения градостроительных регламентов. Исходя из этого, нет возможности реконструируемое здание в соответствии с требованиями ПЗЗ г.Миллерово. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Реконструируемое здание магазина возможно разместить со следующими отступами: - отступ от восточной границы с 1,0 до 0,0м; - отступ от западной границы с 3,0 до 0,5м - отступ с южной стороны с 3,0 до 0,0м. Предполагаемая площадь застройки объекта реконструкции составит 520м2. Поэтому необходимо изменить максимальный процент застройки с 80% до 85%. Исходя из площади участка и предполгаемой площади застройки реконструируемого здания, необходимо изменить процент озеленения с 15% до 0%. 1.3 Компенсационные мероприятия В качестве компенсационных мероприятий при размещении проектируемого объекта на территории земельного участка с отступлениями от требований ПЗЗ, предусматрено следующее: - устройство организованного водоотвода с кровли здания (желоба, водоприемные воронки и трубы) и отвод талых и дождевых вод по рельефу для исключения подтопления соседнего участка - вертикальная планировка проектируемого земельного участка будет выполнена с таким условием, что дождевые и талые воды будут отводиться с проектируемого земельного участка в сторону полосы отвода железной дороги, где расположены водоотводные канавы и древесные зеленые насаждения. Кроме того, предполагается выполнить внеплощадочное благоустройство на землях городского поселения, смежных с территорией исследуемого земельного участка и разместить там площадки с твердым покрытием из тротуарной плитки и установку вазонов для высадки цветов и урн. Земельный участок под внеплощадочное благоустройство необходимо будет оформить в соответствии со ст. 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Ростовской области от 06.07.2015 г. № 440 «Об утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Ростовской области». |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | ВЫВОД Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту «Магазин, расположенный по адресу: ул.Шолохова, г.Миллерово, Ростовская область» на земельном участке с КН 61:54:0093801:146, в части изменения отступов от границ земельного участка, увеличения максимального процента застройки и исключения процента озеленения земельного участка в связи с иными характеристиками, которые неблагоприятны для застройки земельного участка ( в порядке ст.40 Градострооительного кодекса РФ) возможно при выполнении компенсационных мероприятий, предусмотренных данной документацией. Эти мероприятия позволят в дальнейшем эксплуатировать здание, не создавая неудобств объектам, размещенным на соседних земельных участках, не нарушая нормы освещенности, не нарушая права и охраняемые законом интересы других лиц и не создавая угрозу жизни и здоровью граждан, а так же позволят улучшить архитектурный облик улицы: Реконструируемое здание магазина возможно разместить со следующими отступами: - отступ от восточной границы с 1,0 до 0,0м; - отступ от западной границы с 3,0 до 0,5м - отступ с южной стороны с 3,0 до 0,0м. Предполагаемая площадь застройки объекта реконструкции составит 520м2. Поэтому возможно изменить максимальный процент застройки с 80% до 85%. Исходя из площади участка и предпологаемой площади застройки реконструируемого здания, возможно изменить процент озеленения с 15% до 0%. Это расположение объекта не нарушит требования Технического регламента, не создаст неудобств объектам, расположенным на соседних земельных участках и соответствует требованиям ст.40 Градостроительного Кодекса РФ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |