Ассоциация проектировщиков Южного округа АПЮО Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 603 СРО-П-195-15092017 Индивидуальный предприниматель Павлюкова Елена Геннадьевна Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации – 500 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения для земельного участка с КН 61:54:0140301:13 по адресу: ул.Артиллерийская, 19, кв. 1, г.Миллерово, Ростовская область" 61 - 2022 – ГП 2022 год Ассоциация проектировщиков Южного округа АПЮО Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 145, офис 603 СРО-П-195-15092017 Индивидуальный предприниматель Павлюкова Елена Геннадьевна Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации – 500 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения для земельного участка с КН 61:54:0140301:13 по адресу: ул.Артиллерийская, 19, кв. 1, г.Миллерово, Ростовская область" 61 - 2022 – ГП ГИП Павлюкова Е.Г. 2022 год

|  |  | Основание для разработки документации Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения для земельного участка с КН 61:54:0140301:13 по адресу: ул.Артиллерийская, 19, кв. 1, г.Миллерово, Ростовская область, разработано на основании: - задания на проектирование, выданного заказчиком - № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» - Правила землепользования и застройки Миллеровского городского поселения Цель работы - обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, а именно от параметров разрешенного строительства в части изменения отступов от границ земельного участка в связи с иными характеристиками, которые неблагоприятны для застройки земельного участка (в порядке ст.40 Градостроительного кодекса РФ) . - Характеристика земельного участка Земельный участк с КН 61:54:0140301:13 по адресу: ул.Артиллерийская, 19, кв. 1, г.Миллерово, Ростовская область находится в условиях сложившейся градостроительной ситуации ( сложившаяся застройка). Участок прямоугольной конфигурации в плане. Площадь земельного участка, согласно сведений из Росреестра, составляет 974 м2. Земельный участок образован путем раздела ранее единого земельного участка по адресу: ул.Артиллерийская, 19, г.Миллерово. Площадь рассматриваемого земельного участка соответствует требованиям ПЗЗ Миллеровского городского поселения. Согласно Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, проектируемый объект расположен в Южном планировочном районе в зоне Ж1- зона индивидуальной усадебной жилой застройки. Индивидуальная жилая застройка выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения. На участке отсутствуют памятники архитектуры. Земельный участок ограничен: - с севера-неразграниченной муниципальной землей; - с запада – местным проездом; - в востока – соседним земельным участком с КН 61:54:0140301:10 - с юга – территорией общего пользования по улАртиллерийская; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - Обоснование отступления от требований ПЗЗ Миллеровского городского поселения. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений составляют: От красной линии улиц– 5м; От красной линии проездов – 3м; От хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов – 5м; В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий, строений, сооружений для видов разрешенного использования с кодами 2.1, 2.2, 2.3 по границе земельного участка, примыкающего к красной линии и (или) территории общего пользования, в том числе улице, проезду, береговой линии; Минимальный отступ застройки от границы земельного участка, примыкающей к границам сопредельного земельного участка: - От усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома до границы соседнего земельного участка – 3 м - От постройки для содержания скота и птицы до границы соседнего земельного участка -4 м - От других построек (бани,гаражи и др.) до границы соседнего земельного участка – 1м - От стволов высокорослых деревьев до границы соседнего земельного участка -4 м; - От стволов среднерослых деревьев до границы соседнего земельного участка – 2 м От кустарников до границы соседнего земельного участка -1 В условиях реконструкции сложившейся застройки допускается уменьшение отступа до 1 м до границы соседнего земельного участка при условии соблюдения требований технических регламентов; При обследовании земельного участка на предмет определения места размещения объекта, выявлено: - участок образован путем раздела ранее единого земельного участка; - на земельном участке размещено жилое помещение – квартира № 19 – входящая в состав двухквартирного жилого дома; - помимо жилого помещения – квартиры №1 , на земельном участке расположены существующие хозяйственные строения и сооружения – нежилые помещения, которые в настоящий момент используются по прямому назначению; - размещение зданий, строений и сооружений в границах земельного участка выполнено до принятия Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения; - размещенное по красное линии нежилое строение и пристройка литер Б1 к жилому помещению – квартире № 1, расположены с нарушением действующих Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, а именно - по границе , смежной с земельным участком с КН 61:54:0140301:10; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Остальные параметры застройки земельного участка, а именно- размер земельного участка, этажность, процент застройки, соответствуют требованиям действующих Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения. Исходя из этого, размещенное по красное линии нежилое строение и пристройку литер Б1 к жилому помещению – квартире № 1 возможно разместить со следующими отступами: - отступ от восточной границы ( граница с земельным участком с КН 61:54:0140301:10) с 1,0 до 0,0м; С южной, северной и западной сторон размещение объекта соответствует требованиям ПЗЗ Миллеровского городского поселения. Все остальные параметры размещения объекта соответствуют требованиям ПЗЗ Миллеровского городского поселения. 1.3 Компенсационные мероприятия В качестве компенсационных мероприятий при размещении зданий, строений и сооружений на территории земельного участка сс КН 61:54:0140301:13 с отступлениями от требований ПЗЗ предусмотрено устройство организованного водоотвода с кровель (желоба, водоприемные воронки и трубы) и отвод талых и дождевых вод по рельефу для исключения подтопления соседнего участка - вертикальная планировка исследуемого земельного участка должна быть выполнена с таким условием, что дождевые и талые воды будут отводиться с проектируемого земельного участка в сторону территории общего пользования по ул. Артиллерийская и местного проезда с западной стороны от земельного участка. ВЫВОД Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения для земельного участка с КН 61:54:0140301:13 по адресу: ул.Артиллерийская, 19, кв. 1, г.Миллерово, Ростовская область в части изменения отступов от границ земельного участка в связи с иными характеристиками, которые неблагоприятны для застройки земельного участка (в порядке ст.40 Градостроительного кодекса РФ) возможно при выполнении компенсационных мероприятий, предусмотренных данной документацией. Эти мероприятия позволят в дальнейшем эксплуатировать здания, строения и сооружения, не создавая неудобств объектам, размещенным на соседних земельных участках, не нарушая нормы освещенности, не нарушая права и охраняемые законом интересы других лиц и не создавая угрозу жизни и здоровью граждан, а так же позволят улучшить архитектурный облик улицы. Размещенное по красное линии нежилое строение и пристройку литер Б1 к жилому помещению – квартире № 1 возможно разместить со следующими отступами: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - изменить отступ от восточной границы ( граница с земельным участком с КН 61:54:0140301:10) возможно разместить со следующими отступами: - изменить отступ от восточной границы участка с 1.00 м до 0,0м; Все остальные отступы размещения зданий и сооружений на земельном участке и другие регламентируемые параметры соответствуют требованиям действующий ПЗЗ Миллеровского городского поселения. Это расположение объекта не нарушит требования Технического регламента, не создаст неудобств объектам, расположенным на соседних земельных участках и соответствует требованиям ст.40 Градостроительного Кодекса РФ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 50 - 2022 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |